## Tabelle1
MERITVE
Distributer EE
Napajalni tokokrog |  | Linija / kabel |  |  | Neprekinjenost ozemljitvenih vodnikov |  | R ISO | Zaščita inštalacije pred prevelikim tokom |  |  |  |  | Naprava na preostali tok (RCD)
Št. | Namenska oznaka | Tip | Vodnik |  | Glavna izenač. povezava (Ω) | Dodatna izenač.povezava (Ω) | ☐L-N | Karak varov | In (A) | Odki čas (s) | ZS / Ik (Ω) / (A) | ZL / Ik / ΔU (Ω)/(A)/(%) | In / Art (A) | Idn (mA) | Id (mA) | td (1x ldn) (ms) | td (5x ldn) (ms) | Uc Št. (V) | kode napake
|  |  | Št. | Prerez (mm2) |  |  | ☐LPE (MΩ)